Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

- наименование медицинского изделия:

Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый  в бутылке - пульверизатор/колпачок в вариантах исполнения :  объемом 50 мл, 75 мл, 125 мл

- состав и описание медицинского изделия:

Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый абсолютно натуральный продукт на основе экстракта Австралийского чайного дерева, что позволяет применять его у взрослых и детей с любого возраста, на любых участках тела, включая глаза и слизистые поверхности. Гидрогель BURNSHIELD  не токсичен, не вызывает раздражений, не оставляет пятен, экологически чистый .Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый разработан специально для экстренной помощи при всех видах ожогов.

Поставляется в оригинальной упаковке изготовителя с нанесённой на неё инструкцией по эксплуатации. Основной состав геля – вода (96 %).

Состав гидрогеля:

Chlorbutanol 0.1%

Alcohol 0.025%

Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03%

Marlophen Np9 0.05%

Propylene Glycol 1.5%

Iragsan DP 300 0.1%

Carbopol 934 PNF 0.52%

Purified Water 96.155%

- Triethanolamine 0.52%

Действующее вещество : Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03% (экстракт Австралийского чайного дерева)  , обладает антисептическим эффектом.

- Технические характеристики гидрогеля BURNSHIЕLD

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма выпуска гидрогеля BURNSHIELD: Бутылка-пульверизатор/колпачок, объемом, мл | 50±0,5; 75±0,5; 125±1,0 50, 75 мл и 125 мл: усилие нажатия - 10±2Н |
| 2. | Температура хранения | При температуре от минус 10 до плюс 40 °С. |
| 3. | Температура транспортирования | Транспортирование по условиям хранения. |
| 4. | Гарантийный срок годности | 5 лет |

| Наименование | Масса упаковки с гелем, не более (г.) | Масса геля, не более (г.) | Размеры изделия, мм ±1 мм | Размеры крышки/колпачка, мм ±1 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутылка пульверизатор/колпачок, объемом 50 мл | 61,5 | 50,0 | h 117 х l 39 х w 25,5 | h 23 х l 39 х w 25,5 |
| Бутылка пульверизатор/колпачок, объемом 75мл | 89,5 | 75,0 | h 117 х l 53 х w 37 | h 24 х d 19.5 х |
| Бутылка пульверизатор/колпачок, объемом 125мл | 155,0 | 125,0 | h 169 х l 38 х w 41,5 | h 42,5 х l 32 х w 45 |

Физические и химические свойства гидрогелей BURNSHIELD

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Форма гидрогеля | Прозрачный гель. Активное вещество - масло чайного дерева, 96% очищенная вода |
|  | Форма выпуска | Бутылка-пульверизатор/колпачок |
|  | Цвет гидрогеля | Белый |
|  | Запах | Масла чайного дерева |
|  | Плотность | 1.000±0,003 при плюс 20 °С |
|  | Вязкость | 10000±1000 cPs |
|  | Клейкость | Минимум 50000 Санти Пуаз (по Брукфильду – веретено 6; 20 об/мин) |
|  | pH | 5,5 – 7,5 |
|  | Температура кипения | Приблизительно плюс 106 °С |
|  | Растворимость в воде | 100% растворим в воде |

- Стабильность и химическая активность гидрогелей BURNSHIELD

Гель устойчив к разной температуре и влажности.

Гель стабилен минимум 5 лет после производства, в широком диапазоне температур.

Гель может поменять цвет на бесцветный или желтоватый со временем, но это не влияет на его эффективность.

Стабильность от температуры плюс 5 °С до плюс 95 °С (точки испарения).

В реакцию с другими веществами не вступает, растворяет другие водорастворимые химикаты при попадании.

Опасных продуктов распада не выявлено.

- Токсичность

Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый не имеет общеизвестных токсикологических эффектов.

При случайном проглатывании  и вдыхании гидрогель не токсичен.

При контакте с кожей и глазами  не вызывает раздражения, аллергию.

Безопасен для применения на области лица.

При попадании на сверхчувствительную кожу может появиться небольшое покраснение кожи.

Хронических эффектов, почвенной токсичности не имеет.

Состав

| Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность | Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности | Контакт с организмом | Вид стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый: состав Гидрогеля | Состав гидрогеля: Chlorbutanol 0.1% Alcohol 0.025% Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03% Marlophen Np9 0.05% Propylene Glycol 1.5% Iragsan DP 300 0.1% Carbopol 934 PNF 0.52% Purified Water 96.155% Triethanolamine 0.52% | Изделия (материа лы), длительно контактирующие с раневой поверхностью | рН – гамма-облучение Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все является нестерильным. Сам гель по своим характеристикам является антисептиком. |
| Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый: Упаковка - Бутылка-пульвериза тор/колпачок | - Бутылка изготовлена на 80% из HDPE (Полиэтилен высокой плотности) и на 20% из LDPE (Полиэтилена низкой плотности) - Пульверизатор (распылительная насадка) изготовлен из полипропилена - Погружная трубка изготовлена из HDPE (Полиэтилен высокой плотности) - Колпачок изготовлены из HDPE (Полиэтилен высокой плотности). | Изделия, имеющие кратковременный непосредственный контакт с неповреждённой кожей | рН – гамма-облучение Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все является нестерильным. Сам гель по своим характеристикам является антисептиком. Стерилизация готовой продукции осуществляется на финишной стадии производства. |

Медицинское изделие произведено в соответствии с EN ISO 13485:2016,  MDSAP, Директивой  93/42/ЕЕС

3) область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Область применения

Медицинские, лечебно-профилактические, стационарные учреждения.

Основные сферы применения: в травматологии, в терапевтической практике, комбустиология.

- Назначение

Гидрогель BURNSHIELD используется в качестве первой медицинской помощи при 1, 2, и 3 степенях ожогов, включая ожоги лица и обваривания, независимо от причин  (будь то химический, электрический, тепловой, радиационный ожог, ожог от прямого огня или солнечный ожог).

Гидрогель BURNSHIELD обеспечивает :

1.	Снижение температуры кожи до 15 °С менее чем за 60 секунд, из-за чего боль прекращается моментально и полностью.

2.	Защиту от бактериальных инфекций  - благодаря образующемуся защитному слою на поврежденной поверхности кожи  создается физический и антибактериальный барьер для загрязнений.

3.	Минимизацию термического шока тканей и повреждения кожных покровов.

4.	Остановку процесса прожига, прогрессирующих ожогов, что сводит к минимуму возможность повреждения тканей и дальнейшее выгорание кожных покровов, при этом потеря жидкости сведена к минимуму.

5.	Атравматичность удаления повязки - наложенная поверх гидрогеля повязка не прилипает к коже при любых обстоятельствах.

6.	Возможность  незамедлительно приступить к постановке диагноза и оказанию медицинской помощи, благодаря прозрачности геля и растворяемости в воде , исключая трату времени на удаление непрозрачного материала с поврежденных участков кожи.

7.	Ускорение регенерации клеток, что способствует  скорейшему заживлению поврежденного участка кожи и сокращает время (и стоимость) послеожогового лечения и реабилитации.

- Способ применения медицинского изделия

Откройте крышку бутылки с гелем, распылите гель на поврежденную поверхность тела. При необходимости накройте невпитывающим материалом.

Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый применяется для быстрого охлаждающего эффекта ожоговых травм, применение в течение 30 минут после ожога имеет наибольший эффект, эффективность сохраняется на два часа.

Порядок действий:

1.	Если это возможно, промойте пораженный участок тела под проточной водой.

2.	Откройте упаковку с гидрогелем и нанесите гидрогель обильно на пораженный участок тела.

3.	При нанесении геля не следует его втирать.

4.	Зафиксируйте участок бинтом или любым чистым материалом.

5.	Обязательно обратитесь за медицинской помощью!

5.	Повязку можно оставить на зоне поражения на 10-12 часов. По мере высыхания геля, смачивать гелем. После чего повязка должна быть удалена, и оказана медицинская помощь.

4) информация по мерам предосторожности  и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Внимание: Химические ожоги

Для того чтобы нейтрализовать пораженный участок тела, необходимо промыть его в течение 15-20 минут холодной водой, затем наложить гидрогель.

Продукт прост в использовании.

Не использовать при поврежденных упаковках!

Не требует особых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты. Дезактивация не применяется. Никаких опасных факторов по использованию, хранению или транспортировке продукции не выявлено. Продукт безопасен при использовании для детей и при применении на чувствительных зонах (лицо, пах).

Изделия не взрывоопасны и не способны самовозгораться. Гель преимущественно состоит из воды, в связи с этим риск для здоровья очень низкий. Гель легко смывается водой.

5) противопоказания

Противопоказаний при применении нет.

Возможно появление небольшого раздражения кожи (если у пациента имеется аллергия на гель).

6) информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия;

Гидрогель BURNSHIELD при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов для температур (-10) - (+40) °C и относительной влажности не более 80 %.

- Транспортировка

При транспортировании и хранении не допускается попадание на упаковку влаги (снег, дождь, туман и т.д.), особых мер предосторожности нет.

Транспортирование может производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с тем, что продукция поставляется в стерильной упаковке, при транспортировке и хранении необходимо соблюдать особые меры предосторожности, с тем, чтобы обеспечить целостность упаковки при хранении и обработке.

- Хранение и срок годности

Хранить при температуре от - 10 до + 40 °С.

Срок годности – 5 лет.

Не применять после истечения срока годности!

7) дополнительная информация, необходимая при использовании  медицинского изделия:

Медицинское изделие поставляется стерильным.  Метод стерилизации медицинского изделия -  Радиационная стерилизация позволяет содержать продукцию абсолютно стерильной (рН – гамма-облучение).

Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все изделия являются нестерильными.

Сам гидрогель по своим характеристикам является антисептиком.

Не использовать при поврежденных упаковках!

- Утилизация

Утилизация производится в порядке, принятом у потребителя изделия. При утилизации не оказывается вредного влияния на окружающую среду.

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке:

| Символ | Определение |
| --- | --- |
|  | Маркировка СЕ |
|  | Не использовать повторно |
|  | Температурные ограничения |
|  | Производитель |
|  | Код партии |
|  | Стерилизация рН-гамма-облучение |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском обществе |

8) сведения о производителе медицинского изделия и его уполномоченном представителе, включая:

Производитель:

Burnshield (Pty) Ltd, Южная Африка

Гермистон-Уэдвилл, 1422, п/я 14737, 3 квартал, Манчестер Роуд 1

Тел. (002711) 440 5171 E-mail: joellevy@burnshield.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, принимающая, претензии (предложения) по медицинскому изделию  от потребителей на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

9) Дата пересмотра инструкции по медицинскому применению: 28.04.2021

Решение: N050538
Дата решения: 08.04.2022
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Байсеркин Б. С.
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе