Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

- наименование медицинского изделия:

Противоожоговое  стерильное одеяло BURNSHIELD  размер: 1,2 м х 1,6 м

- состав и описание медицинского изделия:

Противоожоговое  стерильное одеяло BURNSHIELD изготовлено из шерсти. Материал одеяла  обладает  теплоизоляционными свойствами, которые были улучшены пропитыванием гидрогелем BURNSHIELD. Одеяла  не токсичны, не раздражающие, не оставляют пятен, экологически чистые, биоразлагаемые.

Гидрогель BURNSHIELD  представляет собой абсолютно натуральный продукт на основе экстракта Австралийского чайного дерева, что позволяет применять его у взрослых и детей с любого возраста, на любых участках тела, включая глаза и слизистые поверхности. Гидрогель BURNSHIELD  не токсичен, не вызывает раздражений, не оставляет пятен, экологически чистый.

Основной состав геля  – вода (96 %).

Состав гидрогеля:

Chlorbutanol 0.1%

Alcohol 0.025%

Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03%

Marlophen Np9 0.05%

Propylene Glycol 1.5%

Iragsan DP 300 0.1%

Carbopol 934 PNF 0.52%

Purified Water 96.155%

- Triethanolamine 0.52%

Действующее вещество : Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03% (экстракт Австралийского чайного дерева)  обладает антисептическим эффектом.

BURNSHIELD одеяло упаковано в прочную, гибкую сумку с застежкой, красного цвета из нейлоновой армированной ткани, которую можно стирать и чистить. Внутри сумки одеяло помещается еще в одну стерильную упаковку из фольги. Сумка  имеет легко регулируемый ремень - ручку, чтобы повесить сумку на плечо или на спину, освобождая руки для подъема по лестнице или др. Изделие сопровождается инструкцией

Медицинское изделие произведено в соответствии с EN ISO 13485:2016,  MDSAP, Директивой  93/42/ЕЕС

- область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Область применения - Экстренная медицина

Одеяла BURNSHIELD - это надежное  средство  защиты от пожаров и ожогов, которое  сводит к минимуму боль и время, необходимое для излечения. Одеяло может выдерживать экстремальные температуры выше 1000 Градусов по Цельсию до нескольких минут.

Одеяло  BURNSHIELD   представляет собой  уникальное многоцелевое средство. Одеяла BURNSHIELD  могут широко применяться на производстве, жилых домах,  входить в состав оснащения машин скорой медицинской помощи, детских и лечебных учреждениях, местах, потенциально подверженных пожарам и рискам получения ожогов , использоваться в качестве противопожарного инвентаря .

BURNSHIELD одеяло может  использоваться для ликвидации пожаров ,  произошедших  в жилых помещениях, квартирах, офисах, имеющих небольшие языки пламени  не оставляя никаких следов.
BURNSHIELD одеяло используется  для защиты пожарных и спасателей при пожаре, позволяя им подойти к зоне пожара или центру огня, что способствует более эффективному тушению и спасению жизней, оно также предоставляет собой средство бегства через огонь для пострадавших  при пожаре людей, которые оказались  в окружении огня.
Оно может быть использовано в качестве щита от огня, высокой температуры и дыма для обеспечения передвижения и  спасения. Одеяло может быть также применено в качестве средства спасения при тушении огня непосредственно на человеке, одновременно обеспечивая начальное лечение ожогов пострадавшего.

- Назначение

Одеяла  BURNSHIЕLD используется в качества первой медицинской помощи при 1, 2, и 3 степенях ожогов, включая ожоги лица и обваривания независимо от причин  (будь то химический, электрический, тепловой, радиационный ожог, ожог от прямого огня или солнечный ожог).

Одеяло используется  как средство защиты от огня и высокой температуры и как средство тушения небольших пожаров и малого пламени

Преимущества:

1.	Смачивание и охлаждение как обгоревшей поверхности любого предмета, так и поверхности тела, снижение температуры кожи до 20±5 °С менее чем за 90 секунд, из-за чего боль прекращается моментально и полностью, минимизируются  травмы и повреждения предмета.

2.	Защита от бактериальных инфекций благодаря образующемуся защитному слою на поврежденной поверхности кожи, стерильное одеяло содержит раны чистыми, образуя физический и антибактериальный барьер для загрязнений.

3.	Минимизация термического шока тканей и повреждения кожных покровов.

4.	Остановка процесса прожига, прогрессирующих ожогов, что сводит к минимуму возможность повреждения тканей и дальнейшее выгорание кожных покровов,  при этом потеря жидкости сведена к минимуму.

5.	Атравматичность удаления одеяла , которая обеспечивается тем, что одеяло не прилипает к коже при любых обстоятельствах

6.	Ускорение регенерации клеток, что способствует  скорейшему заживлении поврежденного участка кожи и сокращает время (и стоимость) послеожогового лечения и реабилитации.

- Способ применения медицинского изделия

Как средство первой помощи:

- Извлеките упаковку с одеялом из сумки

- Извлеките одеяло из упаковки

- Оберните поврежденный участок тела

- Удерживайте одеяло на поверхности по мере необходимости или в течение нескольких часов.

- Удалите одеяло с поверхности тела.

6.  Если необходимо, по истечению нескольких часов (3-6 часов) добавьте гель  на одеяло, либо удалите его и продолжайте лечение ожоговых травм другими методами.

Как средство защиты от огня и высокой температуры:

- Извлеките упаковку с одеялом из сумки

- Извлеките одеяло из упаковки

- Оберните тело одеялом в форме колокола, оставляя немного места, с целью извлечения воздуха для дыхания

- Выходите из огня, избегая прямого пламени

- Удалите одеяло с поверхности тела

Как средство тушения небольших пожаров и малого пламени:

- Извлеките упаковку с одеялом из сумки

- Извлеките одеяло из упаковки

- Подойдите к очагу огня осторожно, держа руки, обернутые одеялом, впереди себя.

- Положите одеяло непосредственно на огонь для того чтобы его затушить и ликвидировать

- Удалите одеяло с места тушения.

- информация по мерам предосторожности  и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Внимание: Химические ожоги

Для того чтобы нейтрализовать пораженный участок тела, необходимо промыть его в течение 15-20 минут холодной водой, затем использовать одеяло BURNSHIELD.

Гидрогель BURNSHIELD, которым пропитано одеяло, преимущественно состоит из воды и риск для здоровья очень низкий.

Возможно появление небольшого раздражения кожи . Гель легко смывается водой.

Не использовать при поврежденных упаковках!

Не требует особых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты. Дезактивация не применяется. Никаких опасных факторов по использованию, хранению или транспортировке продукции не выявлено. Продукт безопасен при использовании для детей и при применении на чувствительных зонах (лицо, пах).

5) противопоказания

Противопоказаний при применении нет.

6) информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия;

Одеяло  BURNSHIELD противоожоговое  при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов для температур (-10) - (+40) °C и относительной влажности не более 80 %.

- Транспортировка

При транспортировании и хранении не допускается попадание на упаковку влаги (снег, дождь, туман и т.д.), особых мер предосторожности нет.

Транспортирование может производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с тем, что продукция поставляется в стерильной упаковке, при транспортировке и хранении необходимо соблюдать особые меры предосторожности, с тем, чтобы обеспечить целостность упаковки при хранении и обработке.

- Срок годности

Срок годности 5 лет.

Хранить при температуре от - 10 до + 40 °С.

Не применять после истечения срока годности!

7) дополнительная информация, необходимая при использовании  медицинского изделия:

Продукт прост в использовании!

Настоятельно рекомендуется использовать одеяло BURNSHIELD в первые 24 часа после ожога!

Метод стерилизации медицинского изделия -  Радиационная стерилизация позволяет содержать продукцию абсолютно стерильной (рН – гамма-облучение).

Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все изделия являются нестерильными.

Сам гидрогель, которым пропитано одеяло, по своим характеристикам является антисептиком.

Стерилизация готовой продукции  осуществляется на финишной стадии производства.

- Утилизация

Утилизация производится в порядке, принятом у потребителя изделия. При утилизации не оказывается вредного влияния на окружающую среду.

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке:

| Символ | Определение |
| --- | --- |
|  | Маркировка СЕ |
|  | Не использовать повторно |
|  | Температурные ограничения |
|  | Производитель |
|  | Код партии |
|  | Стерилизация рН-гамма-облучение |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском обществе |

8) сведения о производителе медицинского изделия и его уполномоченном представителе, включая:

Производитель:

Burnshield (Pty) Ltd, Южная Африка

Гермистон-Уэдвилл, 1422, п/я 14737, 3 квартал, Манчестер Роуд 1

Тел. (002711) 440 5171 E-mail: joellevy@burnshield.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, принимающая, претензии (предложения) по медицинскому изделию  от потребителей на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

9) Дата пересмотра инструкции по медицинскому применению: 28.04.2021

Решение: N050290
Дата решения: 01.04.2022
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Байсеркин Б. С.
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе